Анкета для Заказчика

техническая информация для подготовки коммерческого предложения

на установку водоподготовки

| 1. Полное наименование организации Заказчика |  |
| --- | --- |
| 2. Ф.И.О. руководителя |  |
| 3. Адрес, телефон, факс, e-mail |  |
| 4. Наименование объекта |  |
|  | (участок, цех, здание, предприятие и т.д.) |
| 5. Вид строительства |  |
|  | (реконструкция, новое строительство) |
| 6. Требуемый объем услуг |  |
|  | (проектирование, поставка оборудования, шеф-монтаж, монтаж, пуско-наладка, другое) |
| 7. Назначение воды |  |
|  | (хозяйственно-питьевые нужды, технические нужды) |
| 8. Требования к качеству воды |  |
|  | (Российский стандарт, Евростандарт, специальные требования, Приложение 1) |
| 9. Предполагаемый источник водоснабжения |  |
|  | (скважина, горводопровод, поверхностный источник, другое) |
| 10. Качество воды в точке отбора на входе в водоподготовительную установку | Прилагаются данные химического анализа (или заполняется Приложение 1 к анкете для заказчика) |
| 11. Режим водоснабжения |  |
|  | (равномерный, периодический, посменный (количество смен, длительность смен) |
| 12. Требуемый расход воды: |  |
| - максимальный часовой, м3/ч |  |
| - среднечасовой, м3/ч |  |
| - секундный, л/с |  |
| - суточный, м3/сут |  |
| 13. Давление воды на входе в установку водоподготовки, бар |  |
| 14. Давление воды на выходе из установки водоподготовки, бар |  |
| 15. Уровень управления |  |
|  | (ручной, полуавтоматический, автоматический, интеграция в сеть управления предприятием) |
| 16. Размещение оборудования |  |
|  | (в проектируемом, существующем помещении, блочно-модульное исполнение) |
| 17. Наличие отапливаемого помещения для размещения установки водоподготовки, его габариты |  |
|  | (длина, ширина, высота, отметка пола относительно поверхности земли, его конструкция) |
| 18. Наличие оборудования, которое можно использовать для водоподготовки |  |
|  | (состав оборудования и его технические характеристики, описание систем автоматики приложить к заполненной анкете для заказчика) |
| 19. Наличие электропитания в месте расположения установки | 1x220В; 3x380В; НЕТ |
|  | (ненужное зачеркнуть) |
| 20. Наличие канализации для слива промывной воды |  |
|  | (диаметр труб, выпуск в городскую сеть, в выгреб объёмом _____м3 и т.д.) |
| 21. Примечания | По возможности приложить к опросному листу ситуационный план с указанием инженерных коммуникаций |
| 22. Пожелания Заказчика |  |

| (должность) |  | (подпись) |  | (ФИО) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение №1

Качество воды

| Показатель | Ед. изм. | Качество воды в точке отбора на входе в ВПУ | Требования СанПиН 2.1.4.1074-01 "Вода питьевая" | Специальные требования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Средн. | Макс. |  |  |
| Органолептические показатели |
| Мутность | мг/ дм3 |  |  | 1,5 |  |
| Цветность | град. |  |  | 20 |  |
| Запах | балл |  |  | 2 |  |
| Обобщенные показатели |
| pH | - |  |  | 6 – 9 |  |
| Температура | оС |  |  |  |  |
| Сухой остаток | мг/ дм3 |  |  | 1000,0 |  |
| Общая жесткость | мг экв./ дм3 |  |  | 7,0 |  |
| Окисляемость перм. | мг/ дм3 |  |  | 5,0 |  |
| Фенольный индекс | мг/ дм3 |  |  | 0,25 |  |
| Нефтепродукты | мг/ дм3 |  |  | 0,1 |  |
| АПАВ | мг/ дм3 |  |  | 0,5 |  |
| Неорганические вещества |
| Марганец | мг/ дм3 |  |  | 0,1 |  |
| Железо | мг/ дм3 |  |  | 0,3 |  |
| Медь | мг/ дм3 |  |  | 1,0 |  |
| Сульфаты | мг/ дм3 |  |  | 500,0 |  |
| Хлориды Сl- | мг/ дм3 |  |  | 300,0 |  |
| Сероводород | мг/ дм3 |  |  | 0,003 |  |
| Кремний | мг/ дм3 |  |  | 10,0 |  |
| Алюминий | мг/ дм3 |  |  | 0,5 |  |
| Барий | мг/ дм3 |  |  | 0,1 |  |
| Молибден | мг/ дм3 |  |  | 0,1 |  |
| Натрий | мг/ дм3 |  |  | 200,0 |  |
| Цинк | мг/ дм3 |  |  | 5,0 |  |
| Кадмий | мг/ дм3 |  |  | 0,001 |  |
| Бериллий | мг/ дм3 |  |  | 0,0002 |  |
| Хром Cr6+ | мг/ дм3 |  |  | 0,05 |  |
| Никель | мг/ дм3 |  |  | 0,1 |  |
| Хлор (свободный) | мг/ дм3 |  |  | 0,3 – 0,5 |  |
| Токсикологические показатели |
| Мышьяк | мг/ дм3 |  |  | 0,05 |  |
| Аммиак | мг/ дм3 |  |  | 2,0 |  |
| Нитриты | мг/ дм3 |  |  | 3,0 |  |
| Нитраты по NO3- | мг/ дм3 |  |  | 45,0 |  |
| Свинец | мг/ дм3 |  |  | 0,03 |  |
| Фтор | мг/ дм3 |  |  | 1,5 |  |
| Показатели физиологической полноценности состава |
| Общая щелочность | мг экв./ дм3 |  |  | не норм. |  |
| Кальций | мг/ дм3 |  |  | не норм. |  |
| Магний | мг/ дм3 |  |  | не норм. |  |
| Калий | мг/ дм3 |  |  | не норм. |  |
| Бикарбонаты | мг/ дм3 |  |  | не норм. |  |
| Радиационные показатели |  |  |  |  |  |
| Общая α-радиоактивность | Бк/л |  |  | 0,1 |  |
| Общая β-радиоактивность | Бк/л |  |  | 1,0 |  |
| Микробиологические показатели |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл |  |  | отсутствие |  |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 мл |  |  | отсутствие |  |
| Общее микробное число | Число образующих колоний бактерий в 1 мл |  |  | Не более 50 |  |